|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **仪器名称，型号，购置时间** | **使用状态** | **联系人** | **放置位置** |
| 核磁共振波谱仪，AVANCE 300，瑞士Bruker 公司，  2001年 | 正常使用于教学 | 柯玉萍63601605 | 环资楼  101 |
| 核磁共振波谱仪，AVANCE III HD400，瑞士Bruker公司，2017年 |
| X-射线衍射仪，Smartlab，日本理学，2013年 | 正常使用于教学 | 张万群  63607784 | 环资楼  106 |
| 扫描电镜，Quanta250FEG，FEI公司，2016年 | 正常使用 | 孙晴  63600421 | 环资楼  115 |
| 气相色谱仪\*2，6890，美国Agilent公司，2003年 | 正常使用于教学 | 邵伟  63606841 | 环资楼  310 |
| 气相色谱仪\*2，7890，美国Agilent公司，2014年 |
| 液相色谱仪\*2，1260，美国Agilent公司，2010年 | 正常使用于教学 | 盛翔  63601703 |
| 毛细管电泳仪\*2，7100，美国Agilent公司，2010年 |
| 气质联用仪，Thermo Scientific ISQ，美国Thermo Fisher Scientific公司，2010年 | 正常使用于教学 | 邵伟  63606841 | 环资楼  311 |
| 气质联用仪，TRACE 1300 + ISQ LT，美国Thermo Fisher Scientific公司，2016年 |
| 液质联用仪，6460 Triple QUAD LC/MS/MS，美国Agilent公司，2010年 | 正常使用于教学 | 盛翔  63601703 |
| 傅立叶变换红外光谱仪，NICOLET 6700，美国Thermo Fisher Scientific公司，2011年 | 正常使用于教学 | 胡万群  63600421 | 环资楼  312 |
| 傅立叶变换红外光谱仪，Tensorll，2017年 |
| 紫外-可见分光光度计，UV3600，日本Shimadzu公司，2012年 |
| 紫外-可见分光光度计，UV3600plus，日本Shimadzu公司，2015年 | 正常使用于教学 |
| 荧光光度计，F-4600，日本Hitachi公司，2011年 | 正常使用于教学 |
| 荧光光谱仪，LS55，美国PE公司，2014年 |
| 差热-热重分析，DTG-60H，日本Hitachi公司，2010年 | 正常使用于教学 | 杨凯平  63600421 | 环资楼  313 |
| 差示扫描，DSC-60，日本Hitachi公司，2010年 |
| 同步热分析仪，Q600，2014年 |
| 差热扫描量热仪，Q2000，2014年 |
| 差热-热重同步分析仪，DTG-60H，2018年 |
| 电化学工作站\*3，CHI6600D，上海辰华，2011年 | 正常使用于教学 | 孙晴  63600421 |
| 离子分析仪\*3，PXSJ-216，天津兰力科公司，2011年 |
| 电感耦合等离子体光谱仪，PE OPTIMA7000d，美国PE公司，2011年 | 正常使用于教学 | 李维维  63600421 | 环资楼  316 |
| 电感耦合等离子体质谱仪，7800，安捷伦，2018年 |
| 原子荧光形态分析仪，PF-72/SA720，2015年 |
| 凝胶渗透色谱仪，PL-GPC50，Waters，2017年 | 正常使用于教学 | 金邦坤  63601703 | 环资楼  704 |